様式第７号（第１４条関係）

水　張　測　定　調　査　表

年　　月　　日

防火水槽設置場所　　　　　　　　　　　　　　施工業者名　　　　　　　　　　　　㊞

責任者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

Ｎｏ　　　　防火水槽　（二次製品）

| 月 日 時 | 天候 |  | 水位（センチ） | 水位差（センチ） | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ＋ － | 水張り開始日 |
|  |  |  |  | ＋ － |  |
|  |  |  |  | ＋ － |  |

Ｎｏ　　　　防火水槽　（現場打ち）

| 月 日 時 | 天候 | 水位（センチ） | 水位差（センチ） | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＋ － | 水張り開始日 |
|  |  |  | ＋ － |  |
|  |  |  | ＋ － |  |

記 録 要 領

１　測定方法は、マンホール先端から水位の表面までの距離を測る。水槽に充水し、１日１回の水量測定を連続３日間実施し、漏水の有無を確認する。なお、現場打ち防火水槽の場合は、消防本部警防課の指示のもと指定された期間で実施すること。

２　水位差（センチ）は、＋－を○で囲むこと。

３　摘要欄は、天候について、特記すべき雨、雪に関する注意報、警報等を記入すること。

４　測定時間は、同一時間であること。

５　測定防火水槽のＮｏを明示した位置図及び測定時の写真を添付すること。